БЛАНК-ЗАКАЗ

на подбор (изготовление) агрегатов вентиляционных АВС (СВАН)

- Заказчик (название организации): ___________________________________________________________

- Производительность, м3/ч:  							________________________

- Свободное давление, Па:							________________________

- Температура воздуха (tвх/tвых),  С:						____________/___________

| Состав агрегата вентиляционного | Значения параметров |
| --- | --- |
| Воздушный клапан | с электроприводом |  |
|  | с ручным приводом |  |
| Блок приемный | с одним клапаном |  |
|  | с двумя клапанами |  |
| Фильтр одноступенчатой очистки | класс очистки |  |
| Фильтр двухступенчатой очистки | класс очистки |  |
| Нагреватель водяной | температура воды (tвх/tвых), С |  |
| Нагреватель паровой | давление пара (Р), МПа |  |
| Нагреватель электрический | максимальная мощность, кВт |  |
| Блок вентилятора | основной |  |
|  | резервный |  |
| Шумоглушитель | длина, м |  |
| Шумоглушитель дополнительный | длина, м |  |
| Воздухоохладитель | водяной |  |
|  | фреоновый с компрессорно-конденсационным блоком |  |
| Блок-камера промежуточная |  |  |
| Оборудование для дополнительной комплектации агрегата вентиляционного |
| Эскиз агрегата вентиляционного – вид со стороны обслуживания с указанием направления потока воздуха и ограничению по габаритам |

- Контактное лицо: _________________________________________________________________________

- Контактный телефон, факс: _________________________________________________________________