Бланк заказа

Вентиляционной установки

Заказчик_______________________________________________________________________________________

Контактное лицо_________________________________________________________________________________

Телефон, факс,e-mail_____________________________________________________________________________

Город, где находится помещение__________________________________________________________________

«___»__________________201__г.

Вентиляционная установка №____

Исходные данные для подбора приточных, приточно-вытяжных установок и центральных кондиционеров

| № | Наименование параметра | Величина | Дополнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность приточного вентилятора (м3/ч) |  |  |
| 2 | Свободный напор приточной сети (Па) |  |  |
| 3 | Производительность вытяжного вентилятора (м3/ч) |  |  |
| 4 | Свободный напор вытяжной сети (Па) |  |  |
| 5 | Класс фильтра (EU3, EU5, EU7, EU9) |  |  |
| 6 | Температура воздуха зимой (на входе/выходе) |  |  |
| 7 | Нагреватель: Электрический Водяной (температура воды вход/выход, давление) |  |  |
| 8 | Температура воздуха летом (на входе/выходе) |  |  |
| 9 | Относительная влажность воздуха летом (на входе) |  |  |
| 10 | Охладитель*: Фреоновый (температура испарения) Водяной (температура воды на входе/выходе) |  |  |
| 11 | Рекуператор: Роторный Пластинчатый С промежуточным теплоносителем |  |  |
| 12 | Увлажнитель (требуемая влажность): Испарительный Паровой Распылительный |  |  |
| 13 | Размещение (наружное, внутреннее) |  |  |
| 14 | Исполнение (по ходу воздуха: правое, левое) |  |  |
| 15 | Размеры установки (если есть ограничения) |  |  |
| 16 | Аксессуары: Рама Присоединительные фланцы Гибкие вставки Шумоглушитель Воздушная заслонка |  |  |
|  |  | Входит в стандартную комплектацию |
| 17 | Приборы автоматического управления |  |  |

*Предлагаемый охладитель требует подключения дополнительного внешнего блока для охлаждения хладагента или магистрали захоложенной воды.

Схема установки

Если существуют особые требования к установке, просим Вас изложить их дополнительно